## Parti con costi
Piano | Tipologia | Stanza | Quantità | Apparato | Costo unitario | Costo totale |  | Costi aggregati | [6 empty] | Budget
Terra | Rete elettrica | 34-2 | 1 | Quadro elettrico 16 moduli | 20 | 20 |  | Codice | Descrizione | Dettagli | Quantità | UM | Costo unitario | Totale | Progetto | 16026 | IVA % | 22% | Totale+IVA | 31751.72
|  |  | 1 | Interruttore sezionatore | 28 | 28 |  | Punto elettrico con 4 prese, 2 shuko 2 bipasso | [6 empty] | Fondo | 10000 | IVA | 5725.72
|  |  | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale per armadio rack | 26 | 26 |  | SE6 | Master scatola esterna universale UNI506 | 6 moduli | 1 | pz | 10 | 10 | Totale progetto e fondo | 26026
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (1 per rack + 1 a terra) | 57 | 114 |  | PB1 | Presa Bipasso | 1 modulo | 2 | pz | 6 | 12
|  | 38 | 1 | Interruttore sezionatore per quadro elettrico esistente | 28 | 28 |  | PS2 | Presa Shuko | 2 moduli | 2 | pz | 5 | 10 | Costi
|  |  | 4 | Vigi da 16A - 1 per 5 punti elettrici | 35 | 140 |  | CableElectric | Cavo Elettrico 3 fili | Sezione 3G2,5 mm² | 30 | metri | 1.2 | 36 | Componenti | 19903.0236
|  |  | 1 | Magnetotermico differenziale per quadro elettrico esistente | 26 | 26 | [6 empty] | Totale aggr. | 68 | Manodopera | 5970.9071 | 30%
|  |  | 23 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko ai tavoli PC + 1 su lato corto per schermo | 56 | 1288 | [8 empty] | Totale componenti e manodopera | 25873.9307
|  | 39 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso | [6 empty] | Differenza | 152.0693
|  |  | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso | 57 | 57 |  | SE6 | Master scatola esterna universale UNI506 | 6 moduli | 1 | pz | 10 | 10
|  | 40 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | PB1 | Presa Bipasso | 1 modulo | 1 | pz | 6 | 6
|  |  | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso | 57 | 57 |  | PS2 | Presa Shuko | 2 moduli | 1 | pz | 5 | 5 | Mancano i cavi lan da 2m per schermi
|  | Atrio | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | CableElectric | Cavo Elettrico 3 fili | Sezione 3G2,5 mm² | 30 | metri | 1.2 | 36
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso | 57 | 114 | [6 empty] | Totale aggr. | 57
| Rete Dati Cablata | 34-2 | 1 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0) | 180 | 180
|  |  | 1 | Switch 24 porte layer 3 + 2 SFP conesso in fibra Centro Stella + 150m fibra | 945 | 945 |  | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko - Lab aula 38
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat7 | 32 | 32 |  | SE6 | Master scatola esterna universale UNI506 | 6 moduli | 1 | pz | 10 | 10
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16° | 20 | 20 |  | PS2 | Presa Shuko | 2 moduli | 2 | pz | 5 | 10
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 30 | 30 |  | CableElectric | Cavo Elettrico 3 fili | Sezione 3G2,5 mm² | 30 | metri | 1.2 | 36
|  | 36 | 1 | Punto rete connesso CAT 7 con switch aula 34-2 | 31.858 | 31.858 | [6 empty] | Totale aggr. | 56
|  | 38 | 1 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0) | 180 | 180
|  |  | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch in stanza 34-2 | 390 | 390 |  | Punto rete CAT 7 con 1 presa RJ45
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8 | 32 | 32 |  | SE1 | Master scatola esterna universale UNI501 | 1 modulo | 1 | pz | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16° | 20 | 20 |  | FRJ45-CAT7 | Frutto rete RJ45 UTP CAT7 | UTP Categoria 7 | 1 | pz | 12 | 12
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 30 | 30 |  | CableCAT7 | Cavo di rete UTP CAT7 | UTP Categoria 7, Rame puro S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, PoE 10Gbit/s | 80 | metri | 0.22948 | 18.358
|  |  | 22 | Punto rete CAT7 - uno su lato corto per schermo interattivo | 32.3843 | 712.4538 | [6 empty] | Totale aggr. | 31.858
|  | 39 | 1 | Punto rete CAT7 connesso rete LAN WIFI in Atrio o Ad AP | 31.858 | 31.858
|  | 40 | 1 | Punto rete CAT7 connesso rete LAN WIFI in Atrio o ad AP | 31.858 | 31.858 |  | Punto rete CAT 7 con 2 presa RJ45 - Lab aula 38 e 28
|  | Atrio | 0 | Switch 24 porte + 2 SFP (ditributore di piano per dorsale in fibra - usa armadio Wifi) | 0 | 0 |  | SE3 | Master scatola esterna universale UNI503 | 3 moduli | 1 | pz | 1.5 | 1.5
|  |  | 0 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8 | 0 | 0 |  | FRJ45-CAT7 | Frutto rete RJ45 UTP CAT7 | UTP Categoria 7 | 2 | pz | 12 | 24
|  |  | 0 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 0 | 0 |  | CableCAT7 | Cavo di rete UTP CAT7 | UTP Categoria 7, Rame puro S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, PoE 10Gbit/s | 30 | metri | 0.22948 | 6.8843
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE anglo per telefonia | 31.858 | 31.858 | [6 empty] | Totale aggr. | 32.3843
|  |  | 2 | Punto rete CAT7 | 31.858 | 63.7161
|  |  | 0 | Cavo di rete Fibra OM4 Multimodale | 0 | 0 |  | Interruttori
Primo | Rete elettrica | 1 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | IS-A0 | Interuttore Sezionatore | 3P+N 80A 4 moduli 5TL | 1 | pz | 28 | 28
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171 |  | MD-A0 | Interruttore Magnetotermico Differenziale | 16A 2 moduli x alimentazone schermi in aula | 1 | pz | 26 | 26
|  | 2 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | VIGI-16 | Interruttore Salvavita | Vigi da 16A - 1 per 5 punti elettrici | 1 | pz | 35 | 35
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 3 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | Armadio rack 19", Switch 24/2 SFT, patch panel, mutipresa eletterica e ripiano universale
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171 |  | A-A0 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0) | 12U, profondità 600mm | 1 | pz | 180 | 180
|  | 4 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | SW-A02 | Switch 24 porte layer 3 + 2 SFP conesso in fibra a switch in Atrio + 2 Modulo 10G Multi-Mode LC SFP Transceiver | Switch Ethernet Gigabit 24 da 1G, 24 PoE+ a 380 W, 2 SFP da 1G | 1 | pz | 390 | 390
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171 |  | PP24-R-A0 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat7 | Categoria 7 | 1 | pz | 32 | 32
|  | 5 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | MP-A01 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16° | Spina shuko/bipasso 16A, Cavo 2 m, Interruttore On/off | 1 | pz | 20 | 20
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171 |  | RIPIANO-35 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 1U, 19", Profondità 350 mm | 1 | pz | 30 | 30
|  | 6 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 | [6 empty] | Totale aggr. | 652
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 8 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | Cavo fibra ottica e connettori
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171 |  | CableFiber | Cavo di rete Fibra OM4 Multimodale | Fiber Multi Mode, Cavo 4 fibre 50/125, Attenuazione: 3.0 dB/Km | 1 | metri | 3.7 | 3.7
|  | Bibl | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26 |  | SFP-10G-SR | Modulo 10G Multi-Mode LC SFP Transceiver | 10G SFP+ SR Multimode Fibre Modulo- 10GBase-SR LC Transceiver | 1 | pz | 25 | 25
|  |  | 4 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 2 lato finestra) | 57 | 228
|  | Docenti | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 4 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 228
|  | Sala server | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 114
|  | Magna | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipassosotto proiettore | 57 | 114
|  | 28 | 0 | Quadro elettrico 16 moduli | 20 | 0
|  |  | 0 | Interruttore sezionatore per quadro elettrico esistente | 28 | 0
|  |  | 0 | Vigi da 16A - 1 per 5 punti elettrici | 35 | 0
|  |  | 0 | Magnetotermico differenziale | 26 | 0
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko (2 lato PC e proiettore 1 lato hub) | 56 | 168
|  | Atrio | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko per stampante | 56 | 56
|  | Presidenza | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko | 56 | 168
|  | DSGA | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko | 56 | 168
|  | Seg 1-2 | 4 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko - meglio torretta | 56 | 224
|  | Seg 3 | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko | 56 | 56
|  | Seg 4 | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko | 56 | 168
| Rete cablata | 1 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 2 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 3 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 4 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 5 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 6 | 2 | Punto rete CAT7 lato schermo e lato lavagna | 31.858 | 63.7161
|  | 8 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | Bibl | 2 | Punto rete CAT7 lato schermo + lato finestra | 31.858 | 63.7161
|  | Docenti | 2 | Punto rete CAT7 parete condivisa con presidenza | 31.858 | 63.7161
|  | Sala server | 1 | Armadio Rack 19’’ da 42U - Rack Edificio/Comprensorio | 1300 | 1300
|  |  | 2 | Gruppo di continuità (UPS) 1.000VA | 350 | 700
|  |  | 2 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 30 | 60
|  |  | 2 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 550 mm | 60 | 120
|  |  | 1 | Switch Fibra 24 Port 10g Fiber Switch ip Base | 2000 | 2000
|  |  | 1 | Firewall, 2 porte a 10 Gbps Intel x553 SFP+, 8-port 1Gbps | 1500 | 1500 | 1U, 19", DHCP Server, DNS, VLAN, Traffic monitoring, Website blocker
|  |  | 2 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 | 20 | 40
|  |  | 1 | Patch panel 48 porte rame UTP | 45 | 45
|  |  | 1 | Patch panel per fibra ottica fino a 12 porte | 72 | 72
|  |  | 1 | Ventole Rack - 4 Ventole 1U per Rack 19" con Termostato LED Nero | 190 | 190
|  | Magna | 2 | Punto rete CAT7 lato schermo e lato armadio | 31.858 | 63.7161
|  | 28 | 0 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0) | 180 | 0
|  |  | 0 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server | 390 | 0
|  |  | 0 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8 | 32 | 0
|  |  | 0 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16° | 20 | 0
|  |  | 0 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 30 | 0
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 | 32.3843 | 32.3843
|  | Atrio | 1 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0) | 180 | 180
|  |  | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server | 390 | 390
|  |  | 30 | Cavo di rete Fibra OM4 Multimodale | 3.7 | 111
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8 | 32 | 32
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16° | 20 | 20
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 30 | 30
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE angolo esterno - collaboratori - stampante | 31.858 | 31.858
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE angolo esterno - collaboratori - Voip | 31.858 | 31.858
|  | Presidenza | 2 | Punto rete CAT7 connesso sala DSGA | 31.858 | 63.7161
|  | DSGA | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server | 390 | 390
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8 | 32 | 32
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 | 31.858 | 31.858
|  | Seg 1-2 | 4 | Punto rete CAT7 | 31.858 | 127.4321
|  | Seg 3 | 1 | Punto rete CAT7 | 31.858 | 31.858
|  | Seg 4 | 3 | Punto rete CAT7 | 31.858 | 95.5741
Secondo | Rete elettrica | 9 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 10 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 11 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 12 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 13 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 14 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 15 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 16 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 17 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 2 lato finestra) | 57 | 114
|  | 18 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1) | 57 | 171
|  | 19 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso lato lavagna | 57 | 57
|  | 20 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipassosotto proiettore | 57 | 171
|  | 21 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 1 | Ripristino funzionalià interruttori in quadro | 150 | 150 | Guasto di interruttore
|  | 23-24 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano | 26 | 26
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso | 57 | 114
|  | Atrio | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko per stampante | 56 | 56
| Rete cablata | 9 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 10 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 11 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 12 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 13 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 14 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 15 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 16 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 17 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 18 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 19 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo | 31.858 | 31.858
|  | 20 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo collegamento a switch di piano in atrio | 31.858 | 31.858
|  | 21 | 1 | Punto rete CAT7 lato labratorio | 31.858 | 31.858
|  | Atrio | 0 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0) | 390 | 0 | Può utilizzare il rack della rete Wifi
|  |  | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server+100m fibra | 760 | 760
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8 | 32 | 32
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16° | 20 | 20
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm | 30 | 30
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE angolo esterno - collaboratori - stampante | 31.858 | 31.858
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 Esterno aula 19 | 31.858 | 31.858

## Piano2 per doc
Piano | Tipologia | Stanza | Quantità | Apparato
Primo | Rete elettrica | 1 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 2 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 3 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 4 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 5 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 6 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 8 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | Bibl | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 4 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 2 lato finestra)
|  | Docenti | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 4 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | Sala server | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | Magna | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipassosotto proiettore
|  | 28 | 1 | Quadro elettrico 16 moduli
|  |  | 1 | Interruttore sezionatore per quadro elettrico esistente
|  |  | 4 | Vigi da 16A - 1 per 5 punti elettrici
|  |  | 1 | Magnetotermico differenziale
|  |  | 26 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko (12+12+1+1)
|  | Atrio | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko per stampante
|  | Presidenza | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko
|  | DSGA | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko
|  | Seg 1-2 | 4 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko - meglio torretta
|  | Seg 3 | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko
|  | Seg 4 | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko
| Rete cablata | 1 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 2 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 3 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 4 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 5 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 6 | 2 | Punto rete CAT7 lato schermo e lato lavagna
|  | 8 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | Bibl | 2 | Punto rete CAT7 lato schermo + lato finestra
|  | Docenti | 2 | Punto rete CAT7 parete condivisa con presidenza
|  | Sala server | 1 | Armadio Rack 19’’ da 42U - Rack Edificio/Comprensorio
|  |  | 2 | Gruppo di continuità (UPS) 1.000VA
|  |  | 2 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm
|  |  | 2 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 550 mm
|  |  | 1 | Switch Fibra 24 Port 10g Fiber Switch ip Base
|  |  | 1 | Firewall, 2 porte a 10 Gbps Intel x553 SFP+, 8-port 1Gbps
|  |  | 2 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8
|  |  | 1 | Patch panel 48 porte rame UTP
|  |  | 1 | Patch panel per fibra ottica fino a 12 porte
|  |  | 1 | Ventole Rack - 4 Ventole 1U per Rack 19" con Termostato LED Nero
|  | Magna | 2 | Punto rete CAT7 lato schermo e lato armadio
|  | 28 | 1 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0)
|  |  | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16°
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm
|  |  | 26 | Punto rete CAT7
|  | Atrio | 1 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0)
|  |  | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server
|  |  | 30 | Cavo di rete Fibra OM4 Multimodale
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16°
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE angolo esterno - collaboratori - stampante
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE angolo esterno - collaboratori
|  | Presidenza | 2 | Punto rete CAT7 connesso sala DSGA
|  | DSGA | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8
|  |  | 1 | Punto rete CAT7
|  | Seg 1-2 | 4 | Punto rete CAT7
|  | Seg 3 | 1 | Punto rete CAT7
|  | Seg 4 | 3 | Punto rete CAT7

## Piano 3per doc
Piano | Tipologia | Stanza | Quantità | Apparato
Secondo | Rete elettrica | 9 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 10 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 11 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 12 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 13 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 14 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 15 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 16 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 17 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 2 lato finestra)
|  | 18 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso (2 lato schermo + 1)
|  | 19 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso lato lavagna
|  | 20 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 3 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipassosotto proiettore
|  | 21 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 1 | Ripristino funzionalià interruttori in quadro
|  | 23-24 | 1 | Interruttore magnetotermico differenziale in pannello di piano
|  |  | 2 | Punto elettrico con 2 prese, 1 shuko 1 bipasso
|  | Atrio | 1 | Punto elettrico con 2 prese, 2 shuko per stampante
| Rete cablata | 9 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 10 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 11 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 12 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 13 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 14 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 15 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 16 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 17 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 18 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 19 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo
|  | 20 | 1 | Punto rete CAT7 lato schermo collegamento a switch di piano in atrio
|  | 21 | 1 | Punto rete CAT7 lato labratorio
|  | Atrio | 1 | Armadio Rack 19’’ da 12U (profondità 600mm) – (A-A0)
|  |  | 1 | Switch 24 porte + 2 SFP connesso in fibra o rame a switch sala server
|  |  | 1 | patch panel 24 porte rame S/FTP cat8
|  |  | 1 | Multipresa Elettrica Rack 19" con 8 Spina shuko/bipasso 16°
|  |  | 1 | Ripiano Universale, 19", 1 Unità, Profondità 350 mm
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 POE angolo esterno - collaboratori - stampante
|  |  | 1 | Punto rete CAT7 Esterno aula 19